## 封-1 招标工程量清单封面
| 安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳四中义教部功能教室装修项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 拆除吊装电杆 | 套 |  | 85
2 | 030404033001 | 风扇 | 拆除吊扇 | 台 |  | 36
分部小计
安装工程
3 | 030404017001 | 动力配电箱 | 1.名称:P1配电箱 2.18位 | 台 |  | 1
4 | 030404017002 | 动力配电箱 | 1.名称:P2配电箱 2.24位 | 台 |  | 1
5 | 030404017003 | 动力配电箱 | 1.名称:P3配电箱 2.24位 | 台 |  | 1
6 | 030404017004 | 动力配电箱 | 1.名称:P4配电箱 2.36位 | 台 |  | 1
7 | 030404017005 | 动力配电箱 | 1.名称:P5配电箱 2.18位 | 台 |  | 1
8 | 030404017006 | 动力配电箱 | 1.名称:P6配电箱 2.18位 | 台 |  | 1
9 | 030404017007 | 动力配电箱 | 1.名称:P7配电箱 2.18位 | 台 |  | 1
10 | 030404017008 | 动力配电箱 | 1.名称:P8配电箱 2.12位 | 台 |  | 1
11 | 030404017009 | 动力配电箱 | 1.名称:P9配电箱 2.16位 | 台 |  | 1
12 | 030404017010 | 动力配电箱 | 1.名称:P10配电箱 2.18位 | 台 |  | 1
13 | 030404017011 | 动力配电箱 | 1.名称:P11配电箱 2.12位 | 台 |  | 1
14 | 030404017012 | 动力配电箱 | 1.名称:P12配电箱 2.36位 | 台 |  | 1
15 | 030404017013 | 动力配电箱 | 1.名称:P13配电箱 2.16位 | 台 |  | 1
16 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.弱电箱 | 个 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳四中义教部功能教室装修项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 | m |  | 3958.98
18 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 | m |  | 2661.43
19 | 030502005001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 | m |  | 359.62
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m |  | 2470.24
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:暗配 | m |  | 821.78
22 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 |  | 102
23 | 030411006005 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 | 个 |  | 46
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 | m |  | 861.12
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 | 个 |  | 24
26 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.100*800格栅灯 2.50-100W | 套 |  | 230
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.50射灯 2.3w 3.顶装冷光5000 | 套 |  | 234
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.直径400吸顶灯 2.24W | 套 |  | 5
29 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.600*600吸顶灯 2.48W | 套 |  | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳四中义教部功能教室装修项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 03B001 | 灯膜 | 1.灯膜200*4400 2.36W 3.预装T8灯管、饰面用灯膜 | m |  | 133.05
31 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.直径800吸顶灯 2.72W | 套 |  | 3
32 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三极加两极安全型插座 2.规格:安全型五孔插座，250V，10A | 个 |  | 52
33 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.16A空调插座 | 个 |  | 18
34 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 |  | 46
35 | 030404035007 | 插座 | 1.防水地插座 2.IP55级以上 | 个 |  | 32
36 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:空调接线盒 2.功率：32A/2P,3P | 台 |  | 7
37 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.类别:六类 3.安装方式:安装高度完成地面+0.3m | 个 |  | 24
38 | 03B002 | 8位PDU排插 | 1.阻燃塑料 2.额定功率4000W 3.额定电流16A 4.孔位要求8个16A组合孔 5.带安全保护门 6.包安装至桌下 | 个 |  | 96
分部小计
直饮水机配套水电
39 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:Bv-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 | m |  | 2234.94
40 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明配 | m |  | 446.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳四中义教部功能教室装修项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 |  | 4
42 | 030404035008 | 插座 | 1.三相插座 2.功率:≤380V/50Hz 10A 4.5kW | 个 |  | 4
43 | 030404019001 | 控制开关 | 1.C65-C10/4PVigi30mA | 个 |  | 12
44 | 031001006001 | 塑料管 | 1.PPRDN20(S4冷水管)贴梁敷设 2.管道消毒、冲洗 | m |  | 207.35
45 | 031002001001 | 管道支架 | 1.DN20给水管管道成品管卡 | 套 |  | 296
46 | 031001006002 | 塑料管 | 1.PPRDN32(S4冷水管)贴梁敷设 2.管道消毒、冲洗 | m |  | 15.6
47 | 031002001002 | 管道支架 | 1.DN32给水管管道成品管卡 | 套 |  | 17
48 | 031002003001 | 套管 | 1.DN20给水管套管制作安装，穿墙穿楼板机械钻孔 | 个 |  | 13
49 | 031001006003 | 塑料管 | 1.DE110 UPVC排水管 | m |  | 11.7
50 | 031002001003 | 管道支架 | 1.DE110排水管管道成品管卡 | 套 |  | 6
51 | 031002003002 | 套管 | 1.DE110给水管套管制作安装，穿楼板机械钻孔 | 个 |  | 3
52 | 031001006004 | 塑料管 | 1.DE75 UPVC排水管 | m |  | 33.46
53 | 031002001004 | 管道支架 | 1.DE75给水管管道成品管卡 | 套 |  | 45
54 | 031002003003 | 套管 | 1.DE75给水管套管制作安装，穿墙机械钻孔 | 个 |  | 11
55 | 031004014001 | 地漏 | 1.DE75地漏 楼板机械钻孔 | 个 |  | 15
分部小计
措施项目
56 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳四中义教部功能教室装修项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：襄阳四中义教部功能教室装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：襄阳四中义教部功能教室装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1