附件1：

襄阳四中德育教育基地（校史陈列馆）

与校园文化二期建设规划设计要求

一、设计内容包含：

1.建筑改造：对原建筑外立面、建筑结构制定改造方案，满足展陈需求；

2.机电改造：对机电设备定改造方案，包含水、电、空调、消防、智能化；

3.室内装饰：按照相关功能需求对室内装饰制定改造方案；

4.展览展示：根据业主单位提供的设计需求，结合四中发展历程，制定完善的展览展示设计；

5.室外景观：结合展览展示方案及需求，对建筑周边景观制定改造方案。

### 二、设计依据

本项目的设计必须贯彻执行国家及湖北省当地有关工程建设的政策和法规，应符合现行的建筑工程建设标准、设计规范制图标准、标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，包括但不限于以下规范（以国家最新规范为准）：

1.《中华人民共和国建筑法》

2.《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015）

4.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

5.《民用建筑设计通则》GB50352-2017）

6.《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版)

7.《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009年版）（建质[2009]124号）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

8.《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版)

9.《室内装饰装修材料内墙涂料中甲醛释放限量》GB18582-2008

10.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

11.《砌体结构设计规范》GB50003-2012

12.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

13.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

14.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

15.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003

16.《铝合金门窗》GB/T8478-2008

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

- 其他设计要求

1.弱电智能化要求

包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、信息发布及引导系统、IP广播及背景音乐系统、多媒体会议系统、数字监控系统、防盗报警系统、门禁一卡通系统、智能照明系统、LED显示大屏系统、综合管路工程、机房工程等。

2.消防改造要求

消防二次改造及其配套工程范围内消防系统的全覆盖，包括但不限于：

（1）消火栓给水系统；

（2）火灾自动报警系统；

（3）消防联动系统；

（4）灭火器及消防标准化标示；

（5）防火门及监控系统。

3.暖通空调

根据室内装饰布局调整空调系统末端点位，满足各功能空间的需求，并满足国家标准及地方相关行业验收规范的要求。

4.室外设计参数

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）选取襄阳市气象参数。

| 夏季大气压(hPa) |  | 冬季大气压(hPa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季空调室外计算干球温度 |  | 冬季空气调节室外计算温度 |  |
| 夏季空调室外计算湿球温度 |  | 冬季空气调节室外计算相对湿度 |  |
| 夏季空调室外计算日平均温度 |  | 冬季供暖室外计算温度 |  |
| 夏季通风室外计算温度 |  | 冬季通风室外计算温度 |  |
| 夏季平均风速 |  | 冬季平均风速 |  |
| 夏季最多风向 |  | 冬季最多风向 |  |
| 海拔高度 |  | 最大冻土深度 |  |

5.室内设计参考参数

| 房间名称 | 温度（℃） |  | 相对湿度（%） |  | 新风量 (m3/人.h） | 噪音 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |
| 大厅 | 28 | 16 | 60 | 35 | 30 | 50 |
| 办公室 | 26 | 20 | 65 | 35 | 40 | 45 |
| 会议室 | 26 | 20 | 65 | 40 | 20 | 40 |
| 展厅 | 28 | 16 | 60 | 35 | 30 | 45 |
| 洽谈室 | 26 | 20 | 65 | 40 | 20 | 40 |
| 办公区域 | 26 | 20 | 55 | 40 | 40 | 45 |

### 6.照明电气

（1）照明、开关插座等结合平面布置合理布局等；

（2）主要材料：开关、插座、灯具、电线等；

（3）需满足各区功能要求，使用方便、安全便捷及节能等。

（4）会议、接待、办公等主要空间采用照明智能控制方式，根据各空间使用功能满足调光、场景选择等控制方式。