附件2：

襄阳四中德育教育基地（校史陈列馆）

与校园文化二期建设规划设计内容

一、德育教育基地（老校区小红楼改建为校史陈列馆）

小红楼为襄阳四中老校区现存最为完整的一栋古建筑，是在1953年建校之初，湖北省教育厅仿照前苏联中学校舍设计图纸进行建设的，历史悠久，意义深远。整栋楼为砖木结构，上下两层，一楼和二楼屋顶均为全木结构；共23个房间，建筑面积约1027平方米。

（一）室外改造工程

1.小红楼前小道拟建设成一条开放式引导长廊，风格与红楼相称。楼前道路长46米，宽3.5米。

2.拆除小红楼后地面水泥硬化，面积约570平方米；周围绿化改造，面积约1080平方米。

3.邻近旧医务室外墙仿古处理，色调与红楼相一致，面积约62平方米。

4.增加建设消防系统。

（二）室内加固改造工程

1.房屋鉴定与改造。

首先，须对小红楼整体安全性能进行鉴定与评估；然后，根据鉴定结果对其进行加固、修缮等；最后，根据最新规划设计需要，对其进行科学合理的建设等，增开或封闭部分内部通道。

2.屋顶。须对小红楼顶部的瓦式屋顶进行检测、翻修与防水（改造）设计等。

3.内部。

（1）一楼，水泥地面进行优化处理；

（2）二楼，走廊检修与做防水设计；二楼及楼梯木地板维修（损坏的更换）、木质门窗、栏杆扶手维修，维修后铲除旧漆并打磨重新上漆；

（3）一楼与二楼，墙面、走廊墙面、走廊顶部重新粉刷；室内，屋顶吊顶改造；

（4）整体安装空调系统、防潮除湿系统、监控系统、声光电系统；

（5）整体设计校史展品陈列柜、橱窗设计等；

（6）整体设计室内电子展示屏等（含手动查询相关信息及打印设备）。

二、新校区校园文化二期（校史展览厅）

（一）至美楼一楼

1.本区域为一楼展厅，四周为玻璃橱窗，内部为开放区域，面积约80平方米。

2.拟设计为航模展示厅与科技展示厅，展示高科技元素，体现现代化理念。

（二）至美楼二楼

1.阅览室。共计1间，长约12米、宽3.9米、高约2.95米。

2.走廊橱窗。面积大小不一，具体另见详细尺寸；共计6块，约70平方米。

3.设计要求。采用最新工艺与材料，体现襄阳四中历史沿革、辉煌成就、校园文化、历任校长、知名校友及优秀毕业生、荣誉成列、未来展望、屏幕展示等；老校区、新校区各一块沙盘模型；其他相关内容的设计。

（三）其他校园文化的拓展

在已投入使用的校园文化建设（一期）的基础上，根据学校实际需要，拓展规划设计校园文化二期的相关内容。